| 附件1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: 实验操作台及配套设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| 存放地点 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 色谱室 | 边台 | 2250*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 转角柜 | 1000*100*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 全钢气瓶柜 | 900*450*1900 | 台 | 2 |  |  |
|  | 万向罩 | 三节 | 套 | 2 |  |  |
|  | 插座 | 13A | 套 | 6 |  |  |
|  | 后背封板 | 4500*700 | 片 | 1 |  |  |
| 仪器室 | 边台 | 4230*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 边台 | 6040*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 边台 | 900*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 转角柜 | 1000*100*850 | 台 | 2 |  |  |
|  | 水槽 | 550*450*320 | 只 | 2 |  |  |
|  | 水龙头 | 三口 | 套 | 2 |  |  |
|  | 滴水架 | 500*400 | 套 | 2 |  |  |
|  | 插座 | 13A | 套 | 16 |  |  |
|  | 洗眼器 | 台式 | 套 | 1 |  |  |
| 留样室 | 留样柜 | 900*450*1800 | 台 | 8 |  |  |
| 天平室 | 天平台（十万级） | 900*600*850 | 台 | 3 |  |  |
| 试剂室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 10 |  |  |
| 理化室 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 |  |  |
|  | 边台 | 8500*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 边台 | 3000*750*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 中央台 | 6250*1500*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 试剂架 | 5150*300*700 | 套 | 1 |  |  |
|  | 水槽 | 550*450*320 | 只 | 2 |  |  |
|  | 水龙头 | 三口 | 套 | 2 |  |  |
|  | 滴水架 | 500*400 | 套 | 3 |  |  |
|  | 洗眼器 | 台式 | 套 | 2 |  |  |
|  | 铝木药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 |  |  |
|  | 万向罩 | 三节 | 套 | 4 |  |  |
|  | 插座 | 13A | 套 | 26 |  |  |
|  | 紧急洗眼器 | 落地式 | 套 | 1 |  |  |
| 一楼 | 边台 | 3000*750*850 | 台 | 2 |  |  |
|  | 铝木药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 |  |  |
|  | 铝木器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风系统 | 行业标准 | 套 | 3 |  |  |
| 注：货期30天，工程期7天。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漳州水仙药业股份有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 招标办公室 |  |  |  |  |
|  |  | 2020年5月22日 |  |  |  |  |